# 锅炉产品系列

| 锅炉 分类 | 常压锅炉 | 汽 水 两 用 锅 炉 | 蒸 汽 锅 炉 | 余热锅炉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 立式燃煤 两用锅炉 | 立式燃 油锅炉 | 立式燃 煤锅炉 | 立式燃油 (汽)锅炉 | 卧 式 蒸 汽 锅 炉 | 热 水 锅 炉 | 蒸 汽 锅 炉 |
| 锅 炉 型 号 | CLSG0.046 -95/20-AI | LSG0.033 -0.04-AⅡ | LHS0.16 -0.04-YC2 | LSG0.1 -0.8-AⅡ | LSS0.5 -0.8-YC1 | DZG1.0 -0.8-WⅡ | Q25/500-2.8-0.7/95/25 | QF15/900 -1-0.8 |
|  | CLSG0.18 -90/20-AII | LSG0.6 -0.04-AI | LHS0.33 -0.04-YC2 | LSG0.03 -0.6-AⅡ | LSS0.6 -0.8-YC1 |  | Q10/350-1.4- 0.5/95/25 | QF8/700 -0.5-0.5 |
|  | CLSG0.05 -90/20-AII | LSG0.013 -0.04-AⅡ |  | LSG0.2 -0.8-AⅡ | LSS0.2 -0.8-YC1 |  | Y2-1.4- 0.5/95/25 | QF5/450- 0.3-0.5 |
|  | CLSG0.07 -90/20-AII | LSG0.05 -0.04-AⅡ |  | LSG0.3 -0.8-AⅡ | CLSS0.12 -90/20-YC |  |  | Q12/1100 -1-0.8 |
|  | CLSG0.09 -90/20-AII | LSG0.4 -0.04-AI |  | LSG0.3 -0.1-AⅡ | LSS0.5 -0.8-YQ |  |  | Q8/900- 0.5-0.8 |
|  | CLSG0.23 -90/20-AII | LSG0.33 -0.04-AII3 |  | LSG0.5 -0.1-AⅡ | LWS0.5 -0.8-YQ |  |  | Q5/700 -0.4-0.4 |
|  | CLSG0.13 -90/20-AII | LSG0.07 -0.04-AII3 |  | LSG0.06 -0.6-AII |  |  |  | QC10/750 -1-0.8 |
|  | CLSG0.6 -90/20-AII | LSG0.2 -0.04-AII |  | LSG0.5 -0.4-AII |  |  |  | QC6/500 -0.5-0.5 |
|  |  | LSG0.26 -0.04-AⅡ |  | LHG0.5 -0.4-WII |  |  |  | Y3-1-0.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Y1-0.3-0.5 |
| 备注 | 锅炉命名规则 JB/T1626-2002 燃烧设备 代号 燃料种类 代号 固定炉排 G Ⅰ类烟煤 AⅠ 固定双层炉排 C Ⅱ类烟煤 AⅡ 链条炉排 L 油 Y 室燃炉 S 气 Q 锅炉类别 锅炉本体型式 代号 锅壳锅炉 立式水管 LS 立式火管 LH 常压立式水管 CSL 水管锅炉 单锅筒立式 DZ | 余热锅炉命名规则 JB/T9560-1999 余热载体类别 余热载体量 名称 代号 单位名称 单位 气体 Q(气) 千立方米 每小时 ×103m3/h1) 液体 Y(液) 吨每小时 t/h 固体 G(固) 吨每小时 t/h 烟气分类 特性代号 含尘类 C（尘） 腐蚀类 F（腐） 粘结类 Z（粘） 注: 补燃代号以字母B表示 |